ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

На испытание эл. оборудования и эл. проводок здания театра по адресу: г. Иркутск, ул.Карла Маркса, 14

Ценник ГЭСНп 2001-01

| № | Наименование и номер позиции ценника | Наименование объектов оборудования по ценнику | Ед.изм. | Кол-во | Трудозатраты ч/час | Всего ч/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 01-11-028-01 | Измерение сопротивления изоляции линий, до 1 кВт | линия | 125 | 0,4 | 50 |
| 2 | 01-03-002-04 | Выключатель 3х п с комб расцепителем на ток до 50А | шт. | 45 | 2 | 90 |
| 3 | 01-03-001-02 | Выключатель 1-п с комб расцепителем | шт. | 96 | 1,5 | 144 |
| 4 | 01-11-013-01 | Выключатель 1-п с устройством диф защиты | шт. | 13 | 2 | 26 |
| 5 | 01-11-013-01 | Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" | токопр | 76 | 1,5 | 114 |
| 6 | 01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителем и заземленными элементами | 100т | 21 | 16 | 3,36 |

ИТОГО   427,36

Стоимость ч/час инженера-наладчика				  130,0

ФОТ  =  130,0х427,36  =  55556,80

Накладные расходы   ФОТх0,85х0,94              =  44389,88

Плановые накопления   ФОТх0,8х0,9             =  40000,90

ИТОГО          139947,58

Всего стоимость работ составляет 139947 руб. 58 коп.

(Сто тридцать девять тысяч девятьсот сорок семь рублей пятьдесят восемь копеек)